Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике

в Урванском районе»

испытательный лабораторный центр

(Испытательная лаборатория)

| Юридический адрес: 361330, КБР, г. Нарткала, ул. Ватутина,1 Телефон, факс:8-86635-4-16-87 ОКПО 20792150 ОГРН 1020700649760 ИНН/КПП 0721010037/072101001 | Аттестат аккредитации .Испытательного лабораторного центра Зарегистрировано в Госреестре: № РОСС.RU.0001510734 от «25»__04_2014г. Действительно до «25» 04 2019г. |
| --- | --- |

### «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач_____________ А.Х. Анахаева

«____»           ______2015     г.

Протокол лабораторных исследовании № 421

от     «  05  »     03           2015 г.

Наименование пробы (образца)  вода   из скважины

Пробы (образцы) направлены пом. сан. врача отдела коммунальной гигиены ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в Урванском районе __Терешевой Л.В.________________________________________________________

(наименование, адрес, подразделение, организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)  03.03.15г     10ч00мин.

Дата и время доставки пробы (образца)  03.03.15г  14ч00мин.

Цель отбора  по гос заданию

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца)  МУП «КХ»с. Аргудан,КБР  Лескенский  муниципальный район,  с.п.Аргудан

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

__________________________________________________________________________________________________

/Объект, где производится отбор пробы (образца) Скважина 1,КБР, Лескенский муниципальный район,с.п.Аргудан_____________________________________

(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы)

421.02.5.9П.01.17.03.15

Изготовитель_____________________________________________________________________________________

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _________________Номер партии _______________________________

Объем партии ________________________________

Тара, упаковка __стерильная  стеклянная  бутылка  0,5_________________________________________

НД на методику отбора  МУК 4,2,1018-01

Условия транспортировки  __________________автотранспорт_________________________________________

Условия хранения _____не хранилась______________________________________________

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лицо ответственное за оформление данного протокола                               ________Губжокова Д.Т._____

(ФИО)

Руководитель ИЛЦ_____________________________________________            Рубаева Ж.М.

(ФИО)

| Общее количество страниц 2 | Страница 1 |
| --- | --- |

Код образца (пробы

421.02.5.9.п.01.17.03.15.

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
| --- |
| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 310 | Общее микробное число | 0кое в 1,0мл. | Не более 50 | Число образующих колоний бактерии в 1 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Термотолерантные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Сульфит-редуцир. клостридии | Не обнар в 20,0мл |  |  |  |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям сан.пин.2.1.4.1074-01. Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-бактериолог | Новикова Н.А. |  |
| Ф.И.О. заведующего Бак. Лабораторией Рубаева Ж.М. подпись |
| Общее количество страниц 2; страница 2 |

421.02.5.9.П.01.17.03.15

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| --- |
| №/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах при 200С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 600С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | <3 | Не более 200С | град | ГОСТ 52769-2007 |
| 5 | Мутность | <0,1 | Не более 1,5 | мг/дм2 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Водородный показатель | 7,5 | 6-9 |  | РД 52.24.495-95 |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | 294,8 | 1000(1500) | мг/дм2 | ГОСТ 18164-82 |
| 8 | Жесткость общая | 6,78 | 7,0(10) | моль/м2 | ГОСТ Р 52437-05 |
| 9 | Окисляемость пермангонатная | 0,83 | 5,0 | мго/дм2 | ПНДФ 14.1:2:4:. 154-99 |
| 10 | Аммиак | <0,05 | 2 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Кальций | 56,1 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | 48,39 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 13 | Щелочность | 6,3 |  | моль/м2 | ГОСТ Р 52963-08 |
| 14 | Железо | <0,05 | 0,3 | мг/дм2 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Нитриты | <0,003 | 3 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Фтор | <0,04 |  | мг/дм2 | ГОСТ |
| 17 | Сульфаты | 105,6 | 500 | мг/дм2 | ГОСТ 52964-08 |
| 18 | Хлориды | 13,22 | 350 | мг/дм2 | ГОСТ 4245-98 |
| 19 | Нитраты | 24,38 | 45 | мг/дм2 | ГОСТ18826-73 |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074.-01 Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-лаборант | Олещенко Г.М. |  |
| Ф.И.О. заведующего Сан.-хим лабораторией Олещенко Г. М. подпись |
| Общее количество страниц 2: страница 2 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике

в Урванском районе»

испытательный лабораторный центр

(Испытательная лаборатория)

| Юридический адрес: 361330, КБР, г. Нарткала, ул. Ватутина,1 Телефон, факс:8-86635-4-16-87 ОКПО 20792150 ОГРН 1020700649760 ИНН/КПП 0721010037/072101001 | Аттестат аккредитации .Испытательного лабораторного центра Зарегистрировано в Госреестре: № РОСС.RU.0001510734 от «25»__04_2014г. Действительно до «25» 04 2019г. |
| --- | --- |

### «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач_____________ А.Х. Анахаева

«____»           ______2015     г.

Протокол лабораторных исследовании № 422

от     «  05  »     03           2015 г.

Наименование пробы (образца)  вода   из скважины

Пробы (образцы) направлены пом. сан. врача отдела коммунальной гигиены ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в Урванском районе __Терешевой Л.В.________________________________________________________

(наименование, адрес, подразделение, организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)  03.03.15г     10ч00мин.

Дата и время доставки пробы (образца)  03.03.15г  14ч00мин.

Цель отбора  по гос заданию

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца)  МУП «КХ»с. Аргудан,КБР  Лескенский  муниципальный район,  с.п.Аргудан

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

__________________________________________________________________________________________________

/Объект, где производится отбор пробы (образца) Скважина 2,КБР, Лескенский муниципальный район,с.п.Аргудан_____________________________________

(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы)

422.02.5.9П.02.17.03.15

Изготовитель_____________________________________________________________________________________

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _________________Номер партии _______________________________

Объем партии ________________________________

Тара, упаковка __стерильная  стеклянная  бутылка  0,5_________________________________________

НД на методику отбора  МУК 4,2,1018-01

Условия транспортировки  __________________автотранспорт_________________________________________

Условия хранения _____не хранилась______________________________________________

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лицо ответственное за оформление данного протокола                               ________Губжокова Д.Т._____

(ФИО)

Руководитель ИЛЦ_____________________________________________            Рубаева Ж.М.

(ФИО)

| Общее количество страниц 2 | Страница 1 |
| --- | --- |

Код образца (пробы

422.02.5.9.п.02.17.03.15.

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
| --- |
| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 310 | Общее микробное число | 0кое в 1,0мл. | Не более 50 | Число образующих колоний бактерии в 1 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Термотолерантные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Сульфит-редуцир. клостридии | Не обнар в 20,0мл |  |  |  |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям сан.пин.2.1.4.1074-01. Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-бактериолог | Новикова Н.А. |  |
| Ф.И.О. заведующего Бак. Лабораторией Рубаева Ж.М. подпись |
| Общее количество страниц 2; страница 2 |

422.02.5.9.П.02.17.03.15

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| --- |
| №/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах при 200С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 600С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | <3 | Не более 200С | град | ГОСТ 52769-2007 |
| 5 | Мутность | <0,1 | Не более 1,5 | мг/дм2 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Водородный показатель | 7,5 | 6-9 |  | РД 52.24.495-95 |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | 294,8 | 1000(1500) | мг/дм2 | ГОСТ 18164-82 |
| 8 | Жесткость общая | 6,78 | 7,0(10) | моль/м2 | ГОСТ Р 52437-05 |
| 9 | Окисляемость пермангонатная | 0,83 | 5,0 | мго/дм2 | ПНДФ 14.1:2:4:. 154-99 |
| 10 | Аммиак | <0,05 | 2 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Кальций | 56,1 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | 48,39 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 13 | Щелочность | 6,3 |  | моль/м2 | ГОСТ Р 52963-08 |
| 14 | Железо | <0,05 | 0,3 | мг/дм2 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Нитриты | <0,003 | 3 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Фтор | <0,04 |  | мг/дм2 | ГОСТ |
| 17 | Сульфаты | 105,6 | 500 | мг/дм2 | ГОСТ 52964-08 |
| 18 | Хлориды | 13,22 | 350 | мг/дм2 | ГОСТ 4245-98 |
| 19 | Нитраты | 24,38 | 45 | мг/дм2 | ГОСТ18826-73 |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074.-01 Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-лаборант | Олещенко Г.М. |  |
| Ф.И.О. заведующего Сан.-хим лабораторией Олещенко Г. М. подпись |
| Общее количество страниц 2: страница 2 |

423.02.5.9.П.03.17.03.15

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| --- |
| №/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах при 200С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 600С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | <3 | Не более 200С | град | ГОСТ 52769-2007 |
| 5 | Мутность | <0,1 | Не более 1,5 | мг/дм2 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Водородный показатель | 7,5 | 6-9 |  | РД 52.24.495-95 |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | 294,8 | 1000(1500) | мг/дм2 | ГОСТ 18164-82 |
| 8 | Жесткость общая | 6,78 | 7,0(10) | моль/м2 | ГОСТ Р 52437-05 |
| 9 | Окисляемость пермангонатная | 0,83 | 5,0 | мго/дм2 | ПНДФ 14.1:2:4:. 154-99 |
| 10 | Аммиак | <0,05 | 2 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Кальций | 56,1 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | 48,39 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 13 | Щелочность | 6,3 |  | моль/м2 | ГОСТ Р 52963-08 |
| 14 | Железо | <0,05 | 0,3 | мг/дм2 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Нитриты | <0,003 | 3 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Фтор | <0,04 |  | мг/дм2 | ГОСТ |
| 17 | Сульфаты | 105,6 | 500 | мг/дм2 | ГОСТ 52964-08 |
| 18 | Хлориды | 13,22 | 350 | мг/дм2 | ГОСТ 4245-98 |
| 19 | Нитраты | 24,38 | 45 | мг/дм2 | ГОСТ18826-73 |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074.-01 Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-лаборант | Олещенко Г.М. |  |
| Ф.И.О. заведующего Сан.-хим лабораторией Олещенко Г. М. подпись |
| Общее количество страниц 2: страница 2 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике

в Урванском районе»

испытательный лабораторный центр

(Испытательная лаборатория)

| Юридический адрес: 361330, КБР, г. Нарткала, ул. Ватутина,1 Телефон, факс:8-86635-4-16-87 ОКПО 20792150 ОГРН 1020700649760 ИНН/КПП 0721010037/072101001 | Аттестат аккредитации .Испытательного лабораторного центра Зарегистрировано в Госреестре: № РОСС.RU.0001510734 от «25»__04_2014г. Действительно до «25» 04 2019г. |
| --- | --- |

### «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач_____________ А.Х. Анахаева

«____»           ______2015     г.

Протокол лабораторных исследовании № 423

от     «  05  »     03           2015 г.

Наименование пробы (образца)  вода   из скважины

Пробы (образцы) направлены пом. сан. врача отдела коммунальной гигиены ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в Урванском районе __Терешевой Л.В.________________________________________________________

(наименование, адрес, подразделение, организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)  03.03.15г     10ч00мин.

Дата и время доставки пробы (образца)  03.03.15г  14ч00мин.

Цель отбора  по гос заданию

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца)  МУП «КХ»с. Аргудан,КБР  Лескенский  муниципальный район,  с.п.Аргудан

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

__________________________________________________________________________________________________

/Объект, где производится отбор пробы (образца) Скважина 3,КБР, Лескенский  муниципальный район,с.п.Аргудан_____________________________________

(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы)

423.02.5.9П.03.17.03.15

Изготовитель_____________________________________________________________________________________

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _________________Номер партии _______________________________

Объем партии ________________________________

Тара, упаковка __стерильная  стеклянная  бутылка  0,5_________________________________________

НД на методику отбора  МУК 4,2,1018-01

Условия транспортировки  __________________автотранспорт_________________________________________

Условия хранения _____не хранилась______________________________________________

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лицо ответственное за оформление данного протокола                               ________Губжокова Д.Т._____

(ФИО)

Руководитель ИЛЦ_____________________________________________            Рубаева Ж.М.

(ФИО)

| Общее количество страниц 2 | Страница 1 |
| --- | --- |

Код образца (пробы

423.02.5.9.п.03.17.03.15.

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
| --- |
| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 310 | Общее микробное число | 0кое в 1,0мл. | Не более 50 | Число образующих колоний бактерии в 1 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Термотолерантные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Сульфит-редуцир. клостридии | Не обнар в 20,0мл |  |  |  |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям сан.пин.2.1.4.1074-01. Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-бактериолог | Новикова Н.А. |  |
| Ф.И.О. заведующего Бак. Лабораторией Рубаева Ж.М. подпись |
| Общее количество страниц 2; страница 2 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике

в Урванском районе»

испытательный лабораторный центр

(Испытательная лаборатория)

| Юридический адрес: 361330, КБР, г. Нарткала, ул. Ватутина,1 Телефон, факс:8-86635-4-16-87 ОКПО 20792150 ОГРН 1020700649760 ИНН/КПП 0721010037/072101001 | Аттестат аккредитации .Испытательного лабораторного центра Зарегистрировано в Госреестре: № РОСС.RU.0001510734 от «25»__04_2014г. Действительно до «25» 04 2019г. |
| --- | --- |

### «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач_____________ А.Х. Анахаева

«____»           ______2015     г.

Протокол лабораторных исследовании № 431

от     «  05  »     03           2015 г.

Наименование пробы (образца)  вода   водопроводная

Пробы (образцы) направлены пом. сан. врача отдела коммунальной гигиены ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в Урванском районе __Терешевой Л.В.________________________________________________________

(наименование, адрес, подразделение, организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)  03.03.15г     10ч00мин.

Дата и время доставки пробы (образца)  03.03.15г  14ч00мин.

Цель отбора  по гос.заданию

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца)  МУП «КХ»с. Аргудан,КБР Лескенский  муниципальный район,  с.п.Аргудан

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

__________________________________________________________________________________________________

/Объект, где производится отбор пробы (образца) ул.:Жигунова 75,КБР, Лескенский муниципальный район,с.п.Аргудан,ул.Жигунова 75_____________________________________

(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы)

431.02.5.9П.11.17.03.15

Изготовитель_____________________________________________________________________________________

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _________________Номер партии _______________________________

Объем партии ________________________________

Тара, упаковка __стерильная  стеклянная  бутылка  0,5_________________________________________

НД на методику отбора  МУК 4,2,1018-01

Условия транспортировки  __________________автотранспорт_________________________________________

Условия хранения _____не хранилась______________________________________________

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лицо ответственное за оформление данного протокола                               ________Губжокова Д.Т._____

(ФИО)

Руководитель ИЛЦ_____________________________________________            Рубаева Ж.М.

(ФИО)

| Общее количество страниц 2 | Страница 1 |
| --- | --- |

Код образца (пробы

431.02.5.9.п.11.17.03.15.

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
| --- |
| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общее микробное число | 0кое в 1,0мл. | Не более 50 | Число образующих колоний бактерии в 1 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Термотолерантные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Вывод : |  |  |  |  |  |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01. Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-бактериолог | Новикова Н.А. |  |
| Ф.И.О. заведующего Бак. Лабораторией Рубаева Ж.М. подпись |
| Общее количество страниц 2; страница 2 |

431.02.5.9.П.11.17.03.15

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| --- |
| №/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах при 200С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 600С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | <3 | Не более 200С | град | ГОСТ 52769-2007 |
| 5 | Мутность | <0,1 | Не более 1,5 | мг/дм2 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Водородный показатель | 7,45 | 6-9 |  | РД 52.24.495-95 |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | 294,8 | 1000(1500) | мг/дм2 | ГОСТ 18164-82 |
| 8 | Жесткость общая | 9,31 | 7,0(10) | моль/м2 | ГОСТ Р 52437-05 |
| 9 | Окисляемость пермангонатная | 0,52 | 5,0 | мго/дм2 | ПНДФ 14.1:2:4:. 154-99 |
| 10 | Аммиак | <0,05 | 2 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Кальций | 74,15 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | 68,22 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 13 | Щелочность | 5,8 |  | моль/м2 | ГОСТ Р 52963-08 |
| 14 | Железо | <0,05 | 0,3 | мг/дм2 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Нитриты | <0,003 | 3 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Фтор | <0,04 |  | мг/дм2 | ГОСТ |
| 17 | Сульфаты | 105,6 | 500 | мг/дм2 | ГОСТ 52964-08 |
| 18 | Хлориды | 13,22 | 350 | мг/дм2 | ГОСТ 4245-98 |
| 19 | Нитраты | 12,5 | 45 | мг/дм2 | ГОСТ18826-73 |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-лаборант | Олещенко Г.М. |  |
| Ф.И.О. заведующего Сан.-хим лабораторией Олещенко Г. М. подпись |
| Общее количество страниц 2: страница 2 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике

в Урванском районе»

испытательный лабораторный центр

(Испытательная лаборатория)

| Юридический адрес: 361330, КБР, г. Нарткала, ул. Ватутина,1 Телефон, факс:8-86635-4-16-87 ОКПО 20792150 ОГРН 1020700649760 ИНН/КПП 0721010037/072101001 | Аттестат аккредитации .Испытательного лабораторного центра Зарегистрировано в Госреестре: № РОСС.RU.0001510734 от «25»__04_2014г. Действительно до «25» 04 2019г. |
| --- | --- |

### «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач_____________ А.Х. Анахаева

«____»           ______2015     г.

Протокол лабораторных исследовании № 429

от     «  05  »     03           2015 г.

Наименование пробы (образца)  вода   водопроводная

Пробы (образцы) направлены пом. сан. врача отдела коммунальной гигиены ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в Урванском районе __Терешевой Л.В.________________________________________________________

(наименование, адрес, подразделение, организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)  03.03.15г     10ч00мин.

Дата и время доставки пробы (образца)  03.03.15г  14ч00мин.

Цель отбора  по гос.заданию

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца)  МУП «КХ»с. Аргудан,КБР  Лескенский  муниципальный район,  с.п.Аргудан

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

__________________________________________________________________________________________________

/Объект, где производится отбор пробы (образца) ул.Ленина 129,КБР, Лескенский  муниципальный район,с.п.Аргудан,ул.Ленина 129_____________________________________

(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы)

429.02.5.9П.09.17.03.15

Изготовитель_____________________________________________________________________________________

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _________________Номер партии _______________________________

Объем партии ________________________________

Тара, упаковка __стерильная  стеклянная  бутылка  0,5_________________________________________

НД на методику отбора  МУК 4,2,1018-01

Условия транспортировки  __________________автотранспорт_________________________________________

Условия хранения _____не хранилась______________________________________________

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лицо ответственное за оформление данного протокола                               ________Губжокова Д.Т._____

(ФИО)

Руководитель ИЛЦ_____________________________________________            Рубаева Ж.М.

(ФИО)

| Общее количество страниц 2 | Страница 1 |
| --- | --- |

Код образца (пробы)

429.02..5.9.П.09.17.03.14

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
| --- |
| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общее микробное число | 1к | Не более 50 | Число образующих колоний бактерии в 1 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Н.е обн. в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Термотолерантные бактерии | Не обн..в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Вывод:Исследуемый образец соответствует требованиям СанПин.2.1.4.1074-01 Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-бактериолог | Новикова Н.А. |  |
| Ф.И.О. заведующего Бак. Лабораторией Рубаева Ж.М. подпись |
| Общее количество страниц 2; страница 2 |

429.02.5.9.П.09.17.03.15

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| --- |
| №/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах при 200С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 600С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | <3 | Не более 200С | град | ГОСТ 52769-2007 |
| 5 | Мутность | <0,1 | Не более 1,5 | мг/дм2 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Водородный показатель | 7,5 | 6-9 |  | РД 52.24.495-95 |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | 294,8 | 1000(1500) | мг/дм2 | ГОСТ 18164-82 |
| 8 | Жесткость общая | 9,31 | 7,0(10) | моль/м2 | ГОСТ Р 52437-05 |
| 9 | Окисляемость пермангонатная | 1,04 | 5,0 | мго/дм2 | ПНДФ 14.1:2:4:. 154-99 |
| 10 | Аммиак | <0,05 | 2 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Кальций | 72,14 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | 69,4 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 13 | Щелочность | 6,5 |  | моль/м2 | ГОСТ Р 52963-08 |
| 14 | Железо | <0,05 | 0,3 | мг/дм2 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Нитриты | <0,003 | 3 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Фтор | <0,04 |  | мг/дм2 | ГОСТ |
| 17 | Сульфаты | 105,6 | 500 | мг/дм2 | ГОСТ 52964-08 |
| 18 | Хлориды | 13,82 | 350 | мг/дм2 | ГОСТ 4245-98 |
| 19 | Нитраты | 9,09 | 45 | мг/дм2 | ГОСТ18826-73 |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-лаборант | Олещенко Г.М. |  |
| Ф.И.О. заведующего Сан.-хим лабораторией Олещенко Г. М. подпись |
| Общее количество страниц 2: страница 2 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике

в Урванском районе»

испытательный лабораторный центр

(Испытательная лаборатория)

| Юридический адрес: 361330, КБР, г. Нарткала, ул. Ватутина,1 Телефон, факс:8-86635-4-16-87 ОКПО 20792150 ОГРН 1020700649760 ИНН/КПП 0721010037/072101001 | Аттестат аккредитации .Испытательного лабораторного центра Зарегистрировано в Госреестре: № РОСС.RU.0001510734 от «25»__04_2014г. Действительно до «25» 04 2019г. |
| --- | --- |

### «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач_____________ А.Х. Анахаева

«____»           ______2015     г.

Протокол лабораторных исследовании № 430

от     «  05  »     03           2015 г.

Наименование пробы (образца)  вода   водопроводная

Пробы (образцы) направлены пом. сан. врача отдела коммунальной гигиены ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в Урванском районе __Терешевой Л.В.________________________________________________________

(наименование, адрес, подразделение, организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)  03.03.15г     10ч00мин.

Дата и время доставки пробы (образца)  03.03.15г  14ч00мин.

Цель отбора  по гос.заданию

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца)  МУП «КХ»с. Аргудан,КБР  Лескенский  муниципальный район,  с.п.Аргудан

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

__________________________________________________________________________________________________

/Объект, где производится отбор пробы (образца) ул.Ленина  236,КБР,Лескенский  муниципальный район,с.п.Аргудан,ул.Ленина 236_____________________________________

(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы)

430.02.5.9П.10.17.03.15

Изготовитель_____________________________________________________________________________________

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _________________Номер партии _______________________________

Объем партии ________________________________

Тара, упаковка __стерильная  стеклянная  бутылка  0,5_________________________________________

НД на методику отбора  МУК 4,2,1018-01

Условия транспортировки  __________________автотранспорт_________________________________________

Условия хранения _____не хранилась______________________________________________

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лицо ответственное за оформление данного протокола                               ________Губжокова Д.Т._____

(ФИО)

Руководитель ИЛЦ_____________________________________________            Рубаева Ж.М.

(ФИО)

| Общее количество страниц 2 | Страница 1 |
| --- | --- |

Код образца (пробы

430.02.5.9.п.10.17.03.15.

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
| --- |
| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общее микробное число | 0кое в 1,0мл. | Не более 50 | Число образующих колоний бактерии в 1 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Термотолерантные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Вывод : |  |  |  |  |  |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01. Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-бактериолог | Новикова Н.А. |  |
| Ф.И.О. заведующего Бак. Лабораторией Рубаева Ж.М. подпись |
| Общее количество страниц 2; страница 2 |

430.02.5.9.П.10.17.03.15

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| --- |
| №/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах при 200С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 600С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | <3 | Не более 200С | град | ГОСТ 52769-2007 |
| 5 | Мутность | <0,1 | Не более 1,5 | мг/дм2 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Водородный показатель | 7,5 | 6-9 |  | РД 52.24.495-95 |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | 294,8 | 1000(1500) | мг/дм2 | ГОСТ 18164-82 |
| 8 | Жесткость общая | 9,31 | 7,0(10) | моль/м2 | ГОСТ Р 52437-05 |
| 9 | Окисляемость пермангонатная | 1,04 | 5,0 | мго/дм2 | ПНДФ 14.1:2:4:. 154-99 |
| 10 | Аммиак | <0,05 | 2 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Кальций | 72,14 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | 69,4 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 13 | Щелочность | 6,5 |  | моль/м2 | ГОСТ Р 52963-08 |
| 14 | Железо | <0,05 | 0,3 | мг/дм2 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Нитриты | <0,003 | 3 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Фтор | <0,04 |  | мг/дм2 | ГОСТ |
| 17 | Сульфаты | 105,6 | 500 | мг/дм2 | ГОСТ 52964-08 |
| 18 | Хлориды | 13,82 | 350 | мг/дм2 | ГОСТ 4245-98 |
| 19 | Нитраты | 9,09 | 45 | мг/дм2 | ГОСТ18826-73 |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-лаборант | Олещенко Г.М. |  |
| Ф.И.О. заведующего Сан.-хим лабораторией Олещенко Г. М. подпись |
| Общее количество страниц 2: страница 2 |

432.02.5.9.П.01.17.03.15

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| --- |
| №/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единица измерения (для граф 3.4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Запах при 200С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 600С | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | Не более 2 б | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | <3 | Не более 200С | град | ГОСТ 52769-2007 |
| 5 | Мутность | <0,1 | Не более 1,5 | мг/дм2 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Водородный показатель | 7,35 | 6-9 |  | РД 52.24.495-95 |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | 294,8 | 1000(1500) | мг/дм2 | ГОСТ 18164-82 |
| 8 | Жесткость общая | 7,82 | 7,0(10) | моль/м2 | ГОСТ Р 52437-05 |
| 9 | Окисляемость пермангонатная | 0,52 | 5,0 | мго/дм2 | ПНДФ 14.1:2:4:. 154-99 |
| 10 | Аммиак | <0,05 | 2 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 11 | Кальций | 68,14 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | 53,75 |  | мг/дм2 | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 13 | Щелочность | 6,5 |  | моль/м2 | ГОСТ Р 52963-08 |
| 14 | Железо | <0,05 | 0,3 | мг/дм2 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Нитриты | <0,003 | 3 | мг/дм2 | ГОСТ 4192-82 |
| 16 | Фтор | <0,04 |  | мг/дм2 | ГОСТ |
| 17 | Сульфаты | 105,6 | 500 | мг/дм2 | ГОСТ 52964-08 |
| 18 | Хлориды | 11,5 | 350 | мг/дм2 | ГОСТ 4245-98 |
| 19 | Нитраты | 9,96 | 45 | мг/дм2 | ГОСТ18826-73 |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-лаборант | Олещенко Г.М. |  |
| Ф.И.О. заведующего Сан.-хим лабораторией Олещенко Г. М. подпись |
| Общее количество страниц 2: страница 2 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской республике

в Урванском районе»

испытательный лабораторный центр

(Испытательная лаборатория)

| Юридический адрес: 361330, КБР, г. Нарткала, ул. Ватутина,1 Телефон, факс:8-86635-4-16-87 ОКПО 20792150 ОГРН 1020700649760 ИНН/КПП 0721010037/072101001 | Аттестат аккредитации .Испытательного лабораторного центра Зарегистрировано в Госреестре: № РОСС.RU.0001510734 от «25»__04_2014г. Действительно до «25» 04 2019г. |
| --- | --- |

### «УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач_____________ А.Х. Анахаева

«____»           ______2015     г.

Протокол лабораторных исследовании № 432

от     «  05  »     03           2015 г.

Наименование пробы (образца)  вода   водопроводная

Пробы (образцы) направлены пом. сан. врача отдела коммунальной гигиены ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в Урванском районе __Терешевой Л.В.________________________________________________________

(наименование, адрес, подразделение, организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)  03.03.15г     10ч00мин.

Дата и время доставки пробы (образца)  03.03.15г  14ч00мин.

Цель отбора  по гос.заданию

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образца)  МУП «КХ»с. Аргудан,КБР  Лескенский   муниципальный район,  с.п.Аргудан

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

__________________________________________________________________________________________________

/Объект, где производится отбор пробы (образца) ул.Суншева 36:,КБР, Лескенский  муниципальный район,с.п.Аргудан,ул.Суншева 36_____________________________________

(наименование, фактический адрес)

Код образца (пробы)

432.02.5.9П.12.17.03.15

Изготовитель_____________________________________________________________________________________

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _________________Номер партии _______________________________

Объем партии ________________________________

Тара, упаковка __стерильная  стеклянная  бутылка  0,5_________________________________________

НД на методику отбора  МУК 4,2,1018-01

Условия транспортировки  __________________автотранспорт_________________________________________

Условия хранения _____не хранилась______________________________________________

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лицо ответственное за оформление данного протокола                               ________Губжокова Д.Т._____

(ФИО)

Руководитель ИЛЦ_____________________________________________            Рубаева Ж.М.

(ФИО)

| Общее количество страниц 2 | Страница 1 |
| --- | --- |

Код образца (пробы

432.02.5.9.п.12.17.03.15.

| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
| --- |
| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общее микробное число | 0кое в 1,0мл. | Не более 50 | Число образующих колоний бактерии в 1 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Термотолерантные бактерии | Не обнар в 100мл | Отсутствие в 100,0 | Число бактерий в 100 мл. | МУК 4.2.1018-01 СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Вывод : |  |  |  |  |  |
| Исследуемый образец воды соответствует требованиям Сан.Пин.2.1.4.1074-01. Исследования проводил: |
| Должность | ФИО | Подпись |
| Врач-бактериолог | Новикова Н.А. |  |
| Ф.И.О. заведующего Бак. Лабораторией Рубаева Ж.М. подпись |
| Общее количество страниц 2; страница 2 |